盐城市城南新区城南医院南区室内装饰工程墙砖、地砖采购项目询价文件答疑

1、本项目报价清单中“单位”一栏“㎡”改为“片”，采购材料具体数量详见附表。

2、本项目招标控制价为人民币大写 捌佰肆拾壹万叁仟捌佰壹拾捌元整 (小写￥:   8413818 元)。

江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

二O一二年九月十七日

| 盐城市城南新区城南医院南区内装墙地砖清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 样品、技术参数及货号 | 招标人推荐品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价（元/片） | 合 价（元） | 使用部位 | 附件 | 备注 |  |
| 1 | （浅）米黄色玻化砖（800×800） | （A级优等品）1.长度尺寸（相对工作）尺寸偏差（％）±0.5，宽度尺寸（相对工作）尺寸偏差（％）±0.5 2.边直度（％）±0.3，直角度（％）±0.5，中心弯曲度（％）0.5~-0.3，翘曲度（％）±0.5，边弯曲度0.5~-0.3。 3.表面质量：至少95%的砖主要区域无明显缺陷。 4.平均吸水率（％）10＜E＜20，单个值吸水率（％）＞9。 5.内照射指数≤0.9，外照射指数≤1.2，摩擦系数≥0.5 | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | 片 | 9070 |  |  | 门诊大厅公共部位、肿瘤住院大厅、肿瘤公共大厅公共部位墙/地面 |  | 1.投标人提供的样品应与招标人样品的颜色、纹路相接近，并注明样品使用部位。 2.材料在使用前经建设单位、设计单位、监理单位确认。 3.建设单位有权对颜色、规格、数量做相应的调整，且调整材料的综合单价不变。 4.玻化砖加工磨边、倒角均包含在综合单价内。 |  |
| 2 | 米黄色玻化砖（800×800） |  | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | 片 | 3280 |  |  | 急诊大厅公共部位墙/地面 |  |  |  |
| 3 | 米黄色玻化砖（800×800） |  | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | 片 | 940 |  |  | 急诊大厅地面中间拼色 |  |  |  |
| 4 | 米黄色防木纹玻化砖（600*1200） |  | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | 片 | 9450 |  |  | 普通住院大厅地面 |  |  |  |
| 6 | 浅灰色防滑砖（600×600） |  | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | 片 | 1170 |  |  | 住院员工餐厅、门诊影像科卫生间地面 |  |  |  |
| 7 | 浅米黄色玻化砖（600×600） |  | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | 片 | 6950 |  |  | 东西区公共卫生间墙面 |  |  |  |
| 8 | 米黄色防滑砖（600×600） |  | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | 片 | 8620 |  |  | 东西区公共卫生间地面 |  |  |  |
| 9 | 米黄色防石材地砖（600×600） |  | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | 片 | 5560 |  |  | 门诊区化验/抢救/诊室地面/住院楼访客餐厅/超市地面 |  |  |  |
| 10 | 浅米黄色玻化砖（300×600） |  | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | 片 | 92220 |  |  | 内部员工卫生间、无障碍卫生间、浴厕、污洗间墙面 |  |  |  |
| 11 | 浅米黄色防滑砖（300×300） |  | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | 片 | 40890 |  |  | 内部员工卫生间、无障碍卫生间、浴厕、污洗间地面 |  |  |  |
| 12 | 浅米黄色防滑地砖（600×600） |  | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | 片 | 4730 |  |  | 东西区公共楼梯间平台地面 |  |  |  |
| 13 | 浅米黄色防滑地砖（加工砖300*600） |  | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | 片 | 22780 |  |  | 东西区公共楼梯间踏步地面 |  |  |  |
| 14 | 防滑小口砖（100*100） |  | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | 片 | 98000 |  |  | 住院楼备餐间地面 |  |  |  |
| 15 | 白色玻化砖（200*200） |  | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | 片 | 2000 |  |  | 住院楼员工餐厅发菜墙面 |  |  |  |
| 16 | 灰色玻化砖（200*200） |  | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | 片 | 100 |  |  | 住院楼员工餐厅发菜墙面 |  |  |  |
| 17 | 白色玻化砖（200*300） |  | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | 片 | 12000 |  |  | 住院楼普通病房走道墙面 |  |  |  |
| 18 | 墙面踢脚线(加工砖)H=100mm |  | 欧美陶瓷、诺贝尔、玛缇、金科、鹰牌 | m | 9000 |  |  | 东西区公共楼梯间、诊室踢脚线 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、上述工程数量为招标暂定工程数量，结算时工程量按实际供货合格数量进行结算，中标时的综合单价结算时不予调整。投标人不得改变上述材料名称、规格型号、单位及数量等实质性内容，否则不作为中标候选人考虑。2、书面报价清单每张均须加盖单位公章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授 权 代 表 签 字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |