招 标 答 疑 文 件 备 案 表

盐城市城乡建设局招投标办公室备案意见： 盐城市党风廉政教育中心工程招标答疑文件于2013年1月 15 日备案，共 1 页。 市城乡建设局招投标办公室（盖章）： 监督投诉电话： 盐城市招投标管理委员办公室：0515-83080019 盐城市城乡建设局招投标办公室：0515-88587313

盐城市党风廉政教育中心工程招标答疑答疑文件

1、本项目指挥楼土建工程量清单中序号为“40”、项目名称为“屋面刚性防水”的项目特征第6条内容调整为“6、50厚C20细石混凝土（配Ф6@200中一中双向）”。

2、本项目各单体工程土建工程量清单中项目名称为“石材墙面”的项目特征内容均调整为“1、墙体类型:外墙；2、底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平；3、聚氨酯三遍涂膜防水层，厚2.0；4、面层材料品种、规格、品牌、颜色:外墙石材、钢骨架及预埋件二次设计”。

3、本项目附属楼安装工程量清单中序号为“123”、项目名称为“成套整装锅炉”的项目特征内容调整为“1、名称:无压燃气锅炉（含安全阀等配套设备材料）；2、技术参数：单台额定功率90～99Kw、单台额定工作压力小于等于1.1Mpa、热效率≥84%；3、安装及调试符合国家验收规范”。

投标人须对无压燃气锅炉慎重报价（投标报价须包含施工安装等所有配套费用），确保其质量满足国家规范及设计要求，否则招标人有权拒绝并保留单独采购的权利。

中共盐城市纪律检查委员会

江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

二0一三年一月十五日