盐城世纪新城建设投资有限公司

天山会所三面高炮广告牌工程招标文件答疑

1、招标文件第5页第四条1.1款中“招标综合服务费等不可预见费用”改为“招标综合服务费等及不可预见费用”；

2、招标文件第5页第四条1.2款“各投标人在报价时应考虑广告牌的设计费计伍仟元，由中标单位在收到中标通知书5日内交付设计方。”改为“各投标人在报价时应考虑广告牌的设计费计伍仟元（详见工程量清单），由中标单位在收到中标通知书5日内交付设计方。”；

3、基础清单第1项“挖基础土方”、第2项“土方回填”的工程量计算规则按GB50500-2008清单计算规则计算；

4、本工程砼均使用商品砼；

5、上部结构清单序号“5”油漆项目特征描述由“1、防锈漆二遍，按每t钢材所需油漆费用折算出综合单价。2、工程量按上部结构中“钢柱量+上部结构量”计算”改为“1、防锈漆二遍，银粉面漆二遍按每t钢材所需油漆费用折算出综合单价。2、工程量按上部结构中“钢柱量+上部结构量”计算。（项目特征投标人需按上述要求修改）

盐城世纪新城建设投资有限公司

2013年2月4日